附表1

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 膜部分制作、安装 |  |  |  |
| 1 | 膜材料及加工制作 | m2 | 1100 |  |
| 2 | 膜结构附件、膜包装、膜牵拉安装 | m2 | 1100 |  |
| 二 | 钢结构部分制作、安装 |  |  |  |
| 1 | 钢结构材料、制作、安装 | T |  | GB-Q235v |
| 2 | 钢结构刷底漆、面漆 | T |  | 防锈漆2遍、面漆2遍 |
| 3 | 加强板 | 项 |  |  |
| 三 | 钢索及连接件 |  |  |  |
| 1 | Ф8钢螺丝 | 盒 | 21 |  |
| 2 | 镀锌压膜条、铜焊条、脚手架 |  |  | 标准精机加工件 |
| 四 | 基础（1m*1m*1m） |  |  |  |
| 1 | 机械开挖、基坑开挖、土方清运、 人工 |  |  |  |
| 2 | 混凝土 | m³ | 55 |  |
| 3 | 预埋件及人工固定 | 个 | 49 |  |
| 五 | 交流慢充双枪充电桩及安装 | 组 | 2 | TN-QCJ01-D04 |
| 六 | 供电桩供电线路 |  |  | 130米铜芯电缆4*35 |